## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0046/0020
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 01/06/2022 08:30:00
| Objeto: | Registro de Preços objetivando a futuras e eventuais aquisições parceladas de Material elétrico para manutenção das atividades das Secretarias do Município de Engenheiro Navarro/MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
37166 | 0001 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM AMBALAGEMM COM 100 UNIDADES: | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 17143 |  | 0
37117 | 0002 | BOQUILHAS BOCAL DE LOUÇA PORCELANA RECEPTÁCULO PARA LÂMPADAS E27: CAIXA COM 12 UNIDADES, RECEPTÁCULO FABRICADO EM LOUÇA, COM CONTACTORES, BORNES E PARAFUSOS BANHADOS EM LATÃO, PARA USO EM PLAFONS, ABAJURES, E OUTRAS INSTALAÇÕES, ELÉTRICAS PARA LIGAÇÃO DE LAMPÂDAS COM BOCAL E27. TENSÃO: 250V. CORRENTE: 4A | UNIDADE | 100 | 0 | 0 |  | 17144 |  | 0
37120 | 0003 | BOQUILHAS BOCAL DE LOUÇA PORCELANA RECEPTÁCULO PARA LAMPADAS E40: CAIXA COM 12 UNIDADES, RECEPTÁCULO FABRICADO EM LOUÇA, COM CONTACTORES, BORNES E PARAFUSOS BANHADOS EM LATÃO, PARA USO EM PLAFONS, ABAJURES, E OUTRAS INSTALAÇÕES, ELÉTRICAS PARA LIGAÇÃO DE LAMPÂDAS COM BOCAL E40 . TENSÃO: 250V. CORRENTE: 4A | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17145 |  | 0
37155 | 0004 | CABO FLEXÍVEL DE 10 MM ROLO COM 100 METROS NA COR PRETA: | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 17146 |  | 0
37154 | 0005 | CABO FLEXÍVEL DE 25 MM ROLO COM 100 METROS NA COR AZUL: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17147 |  | 0
37153 | 0006 | CABO FLEXÍVEL DE 25 MM ROLO COM 100 METROS NAS CORES PRETO OU VERMELHO: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17148 |  | 0
37149 | 0007 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5 MM ROLO C/ 100 METROS NAS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO DE ACORDO COM O PEDIDO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17149 |  | 0
37147 | 0008 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10,0 MM ROLO C/ 100 METROS NAS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO DE ACORDO COM O PEDIDO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17150 |  | 0
37148 | 0009 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 MM ROLO C/ 100 METROS NAS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO DE ACORDO COM O PEDIDO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17151 |  | 0
37145 | 0010 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 4,0 MM ROLO C/ 100 METROS NAS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO DE ACORDO COM O PEDIDO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17152 |  | 0
37146 | 0011 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE 6,0 MM ROLO C/ 100 METROS NAS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO DE ACORDO COM O PEDIDO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 17153 |  | 0
21771 | 0012 | CAIXA DE ENERGIA 4X4 PVC | UND | 50 | 0 | 0 |  | 17154 |  | 0
21776 | 0013 | CANALETA PARA PASSAGEM DE FIO EM PVC 20 X10MM BARRA 2,20M | BARRA | 30 | 0 | 0 |  | 17155 |  | 0
32353 | 0014 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE DE 25MM.: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 17156 |  | 0
37141 | 0015 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE DE 35mm: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17157 |  | 0
21785 | 0016 | CURVA 90 GRAUS COM ROSCA 3/4 PARA ELETRODUTO | UND | 30 | 0 | 0 |  | 17158 |  | 0
37127 | 0017 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A: | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 17159 |  | 0
37128 | 0018 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A: | Unidade | 25 | 0 | 0 |  | 17160 |  | 0
0752 | 0019 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | UN | 25 | 0 | 0 |  | 17161 |  | 0
21792 | 0020 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | UND | 25 | 0 | 0 |  | 17162 |  | 0
19197 | 0021 | DISJUNTOR BIPOLAR 60A | UND | 20 | 0 | 0 |  | 17163 |  | 0
37121 | 0022 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17164 |  | 0
37122 | 0023 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17165 |  | 0
37123 | 0024 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17166 |  | 0
37125 | 0025 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17167 |  | 0
37126 | 0026 | DISJUNTOR MONOPOLAR 60A: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17168 |  | 0
37157 | 0027 | FIO CABO PP 2 x 2,5mm: | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 17169 |  | 0
37156 | 0028 | FIO CABO PP 2 x 4mm: | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 17170 |  | 0
37159 | 0029 | FIO CABO PP 3 x 2,5mm: | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 17171 |  | 0
37158 | 0030 | FIO CABO PP 3 x 4mm: | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 17172 |  | 0
37150 | 0031 | FIO PARALELO DE COBRE (DUAS VIAS) DE 1,5 MM ROLO COM 100 METROS NA COR BRANCO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 17173 |  | 0
37151 | 0032 | FIO PARALELO DE COBRE (DUAS VIAS) DE 2,5 MM ROLO COM 100 METROS NA COR BRANCO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 17174 |  | 0
37152 | 0033 | FIO PARALELO DE COBRE (DUAS VIAS) DE 4 MM ROLO COM 100 METROS NA COR BRANCO, REVESTIDO DE PVC ANTI CHAMA: | Unidade | 12 | 0 | 0 |  | 17175 |  | 0
37072 | 0034 | FITA DE ALTA FUSÃO 10 METROS: | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 17176 |  | 0
1255 | 0035 | FITA ISOLANTE - 19 MM X 10 MT | UN | 50 | 0 | 0 |  | 17177 |  | 0
1170 | 0036 | FITA ISOLANTE 20MTS | UN | 50 | 0 | 0 |  | 17178 |  | 0
37058 | 0037 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 5 METROS: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 17179 |  | 0
37142 | 0038 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR UMA TECLA 10A 250V COM PLACA POLIETILENO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17180 |  | 0
32349 | 0039 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 2 TECLAS 10A 250V COM PLACA POLIETILENO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17181 |  | 0
32348 | 0040 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 3 TECLAS 10A COM PLACA POLIETILENO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17182 |  | 0
21836 | 0041 | LAMPADA MISTA 160W BASE E27 | UND | 200 | 0 | 0 |  | 17183 |  | 0
21837 | 0042 | LAMPADA MISTA 250W 220V E40 | UND | 200 | 0 | 0 |  | 17184 |  | 0
37132 | 0043 | LÂMPADAS LED 10 WATTS E-27: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 17185 |  | 0
37129 | 0044 | LÂMPADAS LED 12 WATTS E-27: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 17186 |  | 0
37130 | 0045 | LÂMPADAS LED 15 WATTS E-27: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 17187 |  | 0
37134 | 0046 | LÂMPADAS LED 50 WATTS E-27: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17188 |  | 0
21850 | 0047 | PADRÃO BIFASICO 60A A FAVOR DA REDE | UND | 10 | 0 | 0 |  | 17189 |  | 0
21849 | 0048 | PADRÃO BIFASICO 60A CONTRA A REDE | UND | 10 | 0 | 0 |  | 17190 |  | 0
37165 | 0049 | PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO 7 MTS: | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 17191 |  | 0
37139 | 0050 | PLAFON: BASE E27, TENSÃO 250V, POTÊNCIA 100W, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 14,5cm x 5cm DE PROFUNDIDADE. | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 17192 |  | 0
37161 | 0051 | PLUGUE FEMEA 10A 250V 2P+TERRA: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17193 |  | 0
37160 | 0052 | PLUGUE PINO MACHO 10A 250V 2P: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17194 |  | 0
21867 | 0053 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W X 220V | UND | 100 | 0 | 0 |  | 17195 |  | 0
37163 | 0054 | REFLETOR LED 200 W: REFLETOR LED; MICROLED; POTÊNCIA: 200W, PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA ARTICULADA; TEMPERATURA DE COR: DE 6000K A 6500K (BRANCA). | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17196 |  | 0
32350 | 0055 | REFLETOR PARA LÂMPADAS DE ATÉ 500WATTS: CORPO/LATERAIS 100% ALUMINIO,SOQUETE COM ROSCA E40. | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 17197 |  | 0
32345 | 0056 | TOMADA DE EMBUTIR 20AMPERES: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 17198 |  | 0
24181 | 0057 | TOMADA EMBUTIDA 10 AMPERES | UN | 100 | 0 | 0 |  | 17199 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)