## Itens
PREFEITURA MUN ENGENHEIRO NAVARRO
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 76/39
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 21/02/2024 08:30:00
| Objeto: | Registro de Preços objetivando a futuras e eventuais aquisições parceladas de material de construção, elétrico e hidráulico para manutenção das atividades das Secretarias do Município de Engenheiro Navarro/MG
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
46952 | 0001 | CABO FLEXIVEL 1,50MM VARIAS CORES CABO UNIPOLAR, EXPESSURA DE 1,5MM NAS CORES PADRONIZADAS PELA NORMA NBR5410 E NBR NM 247-3 MATERIAL DA COBERTURA: PVC MATERIAL CONDUTOR: COBRE MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA | M | 500 | 0 | 0 |  | 1173 |  | 0 | NÃO
46953 | 0002 | CABO FLEXIVEL 2,50MM VARIAS CORES CABO UNIPOLAR, EXPESSURA DE 2,5MM NAS CORES PADRONIZADAS PELA NORMA NBR5410 E NBR NM 247-3 MATERIAL DA COBERTURA: PVC MATERIAL CONDUTOR: COBRE MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA | M | 500 | 0 | 0 |  | 1174 |  | 0 | NÃO
46954 | 0003 | CABO FLEXIVEL 4MM CORES VARIADAS• CABO UNIPOLAR, EXPESSURA DE 4MM NAS CORES PADRONIZADAS PELA NORMA NBR5410 E NBR NM 247-3 MATERIAL DA COBERTURA: PVC MATERIAL CONDUTOR: COBRE MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA | M | 500 | 0 | 0 |  | 1175 |  | 0 | NÃO
46955 | 0004 | CABO FLEXIVEL 6MM CORES VARIADAS • CABO UNIPOLAR, EXPESSURA DE 6MM NAS CORES PADRONIZADAS PELA NORMA NBR5410, NBR NM 247-3 MATERIAL DA COBERTURA: PVC MATERIAL CONDUTOR: COBRE MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA | M | 500 | 0 | 0 |  | 1176 |  | 0 | NÃO
46956 | 0005 | CABO FLEXIVEL 10MM VARIAS CORES CABO UNIPOLAR, EXPESSURA DE 10MM NAS CORES PADRONIZADAS PELA NORMA NBR5410 E ABNT, NBR NM 247-3 E NM 280 MATERIAL DA COBERTURA: PVC MATERIAL CONDUTOR: COBRE MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA | M | 100 | 0 | 0 |  | 1177 |  | 0 | NÃO
41196 | 0006 | FIO PARALELO 2 X 2,5MM FLEXIVEL CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM COR ISOLAÇÃO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR : COBRE NORMA: NBR13249 CERTIFICADO PELO INMETRO: | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 1178 |  | 0 | NÃO
41197 | 0007 | FIO PARALELO 2 X 4MM FLEXIVEL CORDÃO PARALELO 2 X 4MM COR ISOLAÇÃO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR : COBRE NORMA: NBR13249 CERTIFICADO PELO INMETRO: | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 1179 |  | 0 | NÃO
41211 | 0008 | PLAFON BASE E27 TENSÃO 250V POTÊNCIA 100W MATERIAL PLÁSTICO DIMENSÕES 14,5CM DE DIÂMETRO X 5CM DE PROFUNDIDADE: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1180 |  | 0 | NÃO
41214 | 0009 | CANALETA PVC COM FITA DUPLA FACE 2 METROS CANALETA PARA CABEAMENTO ELÉTRICO COM ADESIVO FITA DUPLA FACE E DIVISÓRIA. TAMANHO: 20 X 10 MM COMPRIMENTO: 2 METROS: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 1181 |  | 0 | NÃO
41245 | 0010 | DISJUNTOR DIN 32A BIPOLAR TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 440V CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO: 32A CAPACIDADE MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO: 127V – 5KA 220V – 5KA 230V – 5KA 400V – 5KA 440V – 4KA CURVA DE DISPARO: CURVA C NÚMERO DE POLOS: 2 GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 ESTIMATIVA VIDA ELÉTRICA: 4.000 MANOBRAS FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35MM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 1182 |  | 0 | NÃO
41248 | 0011 | DISJUNTOR DIN 63A BIPOLAR TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 440V CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO: 63A CAPACIDADE MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO: 127V – 5KA 220V – 5KA 230V – 5KA 400V – 5KA 440V – 4KA CURVA DE DISPARO: CURVA C NÚMERO DE POLOS: 2 GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 ESTIMATIVA VIDA ELÉTRICA: 4.000 MANOBRAS FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35MM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 1183 |  | 0 | NÃO
46957 | 0012 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO FITA AUTO FUSÃO - TAMANHO: 2 METROS - TEMPERATURA : 90°C - RIGIDEZ DIELÉTRICA : 40KV/MM - ISOLAÇÃO: 69KV - COMPOSIÇÃO: BORRACHA | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1184 |  | 0 | NÃO
41281 | 0013 | FITA ISOLANTE 20M POR 19MM ANTICHAMA E ISOLAMENTO ATÉ 750V: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1185 |  | 0 | NÃO
41282 | 0014 | TOMADA 10A MÓDULO DE TOMADA 10A PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA. TENSÃO MÍNIMA DE ISOLAÇÃO 250V: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 1186 |  | 0 | NÃO
41283 | 0015 | TOMADA 20A MÓDULO DE TOMADA 20A PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA. TENSÃO MÍNIMA DE ISOLAÇÃO 250V: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1187 |  | 0 | NÃO
41284 | 0016 | TOMADA 20A MÓDULO DE TOMADA 20A PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA. TENSÃO MÍNIMA DE ISOLAÇÃO 250V NA COR VERMRLHA INDICANDO 220V: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1188 |  | 0 | NÃO
41286 | 0017 | MÓDULO CEGO PARA TOMADA 4X2 E 4X4 MÓDULO CEGO PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 1189 |  | 0 | NÃO
41287 | 0018 | INTERRUPTOR SIMPLES MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA. TENSÃO MÍNIMA DE ISOLAÇÃO 250V: | Unidade | 500 | 0 | 0 |  | 1190 |  | 0 | NÃO
41288 | 0019 | INTERRUPTOR PARALELO MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO 10A PARA INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO E PLACA EM CAIXA EMBUTIDA. TENSÃO MÍNIMA DE ISOLAÇÃO 250V: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1191 |  | 0 | NÃO
41289 | 0020 | SUPORTE PARA PLACA 4X2 SUPORTE PARA PLACA 4X2 HORIZONTAL PARA INSTALAÇÃO DE 3 MÓDULOS E INSTALAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA JUNTO A PLACA E MODULO DE INTERRUPTOR OU TOMADA. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1192 |  | 0 | NÃO
41291 | 0021 | PLACA ESPELHO 4X2 1 MÓDULO PLACA ESPELHO 4X2 1 MÓDULO HORIZONTAL PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE E CAIXA EMBUTIDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1193 |  | 0 | NÃO
41292 | 0022 | PLACA ESPELHO 4X2 2 MÓDULOS PLACA ESPELHO 4X2 2 MÓDULOS HORIZONTAL PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE E CAIXA EMBUTIDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1194 |  | 0 | NÃO
41293 | 0023 | PLACA ESPELHO 4X2 3 MÓDULO PLACA ESPELHO 4X2 1 MÓDULO HORIZONTAL PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE E CAIXA EMBUTIDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1195 |  | 0 | NÃO
41294 | 0024 | PLACA ESPELHO 4X2 SAÍDA FIO 1 FURO PLACA ESPELHO 4X2 SAÍDA FIO 1 FURO PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE E CAIXA EMBUTIDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1196 |  | 0 | NÃO
41295 | 0025 | PLACA 4X2 CEGA PLACA 4X2 CEGA PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE E CAIXA EMBUTIDA. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 1197 |  | 0 | NÃO
41301 | 0026 | TOMADA SOBREPOR DUPLA CAIXA DE SOBREPOR COM DOIS MODULOS, TAMPA DE ENCAIXE DE PRESSÃO E OPÇÃO PARA INSERIR CANALETAS DE DIFERENTES DIMENSÕES. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1198 |  | 0 | NÃO
41304 | 0027 | INTERRUPTOR SOBREPOR DUPLO CAIXA DE SOBREPOR COM DOIS MODULOS, TAMPA DE ENCAIXE DE PRESSÃO E OPÇÃO PARA INSERIR CANALETAS DE DIFERENTES DIMENSÕES. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1199 |  | 0 | NÃO
37130 | 0028 | LÂMPADAS LED 15 WATTS E-27: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 0 | NÃO
41318 | 0029 | PLUG MACHO 10A 3 PINOS PLUGUE DE SOBREPOR MACHO 10A 2P+T PRETO FAME - AMPERAGEM: 10A - TENSÃO: 250V: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1201 |  | 0 | NÃO
41320 | 0030 | PLUG MACHO 20A 3 PINOS PLUGUE DE SOBREPOR MACHO 20A 2P+T PRETO FAME - AMPERAGEM: 20A - TENSÃO: 250V: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1202 |  | 0 | NÃO
41409 | 0031 | GRAMPO MIGUELÃO GRAMPO FIXA FIOS MIGUELÃO: | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 1203 |  | 0 | NÃO
41411 | 0032 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 CM ABRAÇADEIRA DE NYLON MAIS CONHECIDO COMO ENFORCA GATO LARGURA: 4,8MM COMPRIMENTO: 300MM = 30CM MATERIAL: NYLON CADA EMBALAGEM CONTÉM: 100 PEÇAS: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1204 |  | 0 | NÃO
41308 | 0033 | LAMPADA DE LED 50W BASE: E27 TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V - 240V POTÊNCIA : 50W FLUXO LUMINOSO: 4000 LM TEMPERATURA DE COR : 6500K EMISSÃO DE COR : BRANCO FRIO EMBALGEM KIT COM 5 LAMPADAS: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1205 |  | 0 | NÃO
37163 | 0034 | REFLETOR LED 200 W: REFLETOR LED; MICROLED; POTÊNCIA: 200W, PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA ARTICULADA; TEMPERATURA DE COR: DE 6000K A 6500K (BRANCA). | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1206 |  | 0 | NÃO
40466 | 0035 | ARAME RECOZIDO TORCIDO 18: | KG | 200 | 0 | 0 |  | 1207 |  | 0 | NÃO
40475 | 0036 | BLOCO DE CONCRETO 14X19X39: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA. | Unidade | 5000 | 0 | 0 |  | 1208 |  | 0 | NÃO
40477 | 0037 | BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39: | Unidade | 5000 | 0 | 0 |  | 1209 |  | 0 | NÃO
37260 | 0038 | BRITA 0: | METRO | 1500 | 0 | 0 |  | 1210 |  | 0 | SIM
1390 | 0039 | ESTRIVO 17 X 0,7 CM DE FERRAGEM 4.0 | UN | 7500 | 0 | 0 |  | 1211 |  | 0 | NÃO
40508 | 0040 | ESTRIVO 17 X 17 CM DE FERRAGEM 4.0: | Unidade | 5000 | 0 | 0 |  | 1212 |  | 0 | NÃO
40533 | 0041 | VERGALHÃO 4.2MM BARRA DE 12M: | Unidade | 1000 | 0 | 0 |  | 1213 |  | 0 | NÃO
40534 | 0042 | VERGALHÃO 6.3MM BARRA DE 12M: | Unidade | 1500 | 0 | 0 |  | 1214 |  | 0 | NÃO
40535 | 0043 | VERGALHÃO 8.0MM BARRA DE 12M: | Unidade | 2000 | 0 | 0 |  | 1215 |  | 0 | SIM
40536 | 0044 | VERGALHÃO 10MM BARRA DE 12M: | Unidade | 2000 | 0 | 0 |  | 1216 |  | 0 | SIM
16016 | 0045 | GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA COM RENDIMENTO: MINIMO 36M² CORES VARIADAS | GALÃO | 100 | 0 | 0 |  | 1217 |  | 0 | NÃO
1446 | 0046 | LIXA DE PAREDE 80 | Und | 150 | 0 | 0 |  | 1218 |  | 0 | NÃO
40554 | 0047 | MASSA ACRÍLICA, PARA USO EXTERNO E INTERNO, INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES, COMPOSTA, GALÃO 3,6 LITROS DE 1° LINHA: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1219 |  | 0 | NÃO
40555 | 0048 | MASSA CORRIDA ACRILICA PARA ACABAMENTO EM PAREDES, EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MINIMO DE 50M²/DEMAO. DE ACORDO NORMA 11702: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1220 |  | 0 | NÃO
38740 | 0049 | PLASTMASSA PALET 1,5 T SC 20 KG: | Pacote | 1000 | 0 | 0 |  | 1221 |  | 0 | NÃO
40591 | 0050 | PREGO 18X30: | KG | 300 | 0 | 0 |  | 1222 |  | 0 | NÃO
1187 | 0051 | PREGO 15X15 | KG | 200 | 0 | 0 |  | 1223 |  | 0 | NÃO
1219 | 0052 | PREGO 17X21 | KG | 300 | 0 | 0 |  | 1224 |  | 0 | NÃO
1192 | 0053 | PREGO 19X36 COM CABEÇA | KG | 200 | 0 | 0 |  | 1225 |  | 0 | NÃO
40593 | 0054 | PREGO 26X72 PONTE KG: | KG | 300 | 0 | 0 |  | 1226 |  | 0 | NÃO
40595 | 0055 | RIPA 5X2 EUCALIPTO: | METRO | 3500 | 0 | 0 |  | 1227 |  | 0 | NÃO
40615 | 0056 | TIJOLO 9X 19 X29 8 FUROS: | Unidade | 10000 | 0 | 0 |  | 1228 |  | 0 | NÃO
40616 | 0057 | TIJOLO 14X 19 X29 12 FUROS: | Unidade | 5000 | 0 | 0 |  | 1229 |  | 0 | NÃO
40620 | 0058 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA , PAREDE, ACAB SEMIBRILHO, CORES VARIADAS, LATA 18 LITROS TINTA PREMIUM COM FÓRMULA QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RENDIMENTO, SEM CHEIRO E OFERECER FACILIDADE NA APLICAÇÃO. INDICADO PARA SUPERFÍCIES DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS E SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA E GESSO EM AMBIENTES INTERNOS NÃO MOLHÁVEIS: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1230 |  | 0 | NÃO
1289 | 0059 | AREIA LAVADA DE 1ª (QUARTZOZA PURA ISENTA DE SUBSTANCIA ORGANICAS E SAIS . | M3 | 1500 | 0 | 0 |  | 1231 |  | 0 | SIM
40496 | 0060 | CAL HIDRATADA ADITIVADO 20 KGS PINTURA: | Unidade | 2000 | 0 | 0 |  | 1232 |  | 0 | NÃO
40498 | 0061 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII E32, SACO 50KG: | Unidade | 6000 | 0 | 0 |  | 1233 |  | 0 | SIM
21531 | 0062 | BARRA ROSCADA 1/2 POLEGADA | UND | 700 | 0 | 0 |  | 1234 |  | 0 | NÃO
23965 | 0063 | BARRAS ROSQUEADAS DE 3/8 X1,00 | UND | 700 | 0 | 0 |  | 1235 |  | 0 | NÃO
41546 | 0064 | ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1236 |  | 0 | NÃO
41547 | 0065 | ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA DELTA: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 1237 |  | 0 | NÃO
41565 | 0066 | BOIA PVC 3/4: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1238 |  | 0 | NÃO
41566 | 0067 | BOIA PVC 1/2: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1239 |  | 0 | NÃO
41585 | 0068 | CANO DE 40MM DE ESGOTO CLASSE A COM 6 METROS: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 1240 |  | 0 | NÃO
41586 | 0069 | CANO DE 50MM DE ESGOTO CLASSE A COM 6 METROS: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 1241 |  | 0 | NÃO
41587 | 0070 | CANO DE 75MM DE ESGOTO CLASSE A COM 6 METROS: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 1242 |  | 0 | NÃO
41588 | 0071 | CANO DE 100MM DE ESGOTO CLASSE A COM 6 METROS: | Unidade | 350 | 0 | 0 |  | 1243 |  | 0 | NÃO
41592 | 0072 | CANO DE ÁGUA SOLDÁVEL PVC MARROM 20MM 6 MTS: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 1244 |  | 0 | NÃO
41593 | 0073 | CANO DE ÁGUA SOLDÁVEL PVC MARROM 25MM 6 MTS: | Unidade | 300 | 0 | 0 |  | 1245 |  | 0 | NÃO
41595 | 0074 | CANO DE ÁGUA SOLDÁVEL PVC MARROM 50MM 6 MTS: | Unidade | 400 | 0 | 0 |  | 1246 |  | 0 | NÃO
41596 | 0075 | CANO DE ÁGUA SOLDÁVEL PVC MARROM 75MM 6 MTS: | Unidade | 600 | 0 | 0 |  | 1247 |  | 0 | SIM
41600 | 0076 | CAP TAMPÃO ÁGUA PVC SOLDAVEL 20MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1248 |  | 0 | NÃO
41601 | 0077 | CAP TAMPÃO ÁGUA PVC SOLDAVEL 25MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1249 |  | 0 | NÃO
41603 | 0078 | CAP TAMPÃO ÁGUA PVC SOLDAVEL 50MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1250 |  | 0 | NÃO
41609 | 0079 | CAP TAMPÃO ESGOTO 40 MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1251 |  | 0 | NÃO
41610 | 0080 | CAP TAMPÃO ESGOTO 50 MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1252 |  | 0 | NÃO
41611 | 0081 | CAP TAMPÃO ESGOTO 75 MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1253 |  | 0 | NÃO
41612 | 0082 | CAP TAMPÃO ESGOTO 100 MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1254 |  | 0 | NÃO
41631 | 0083 | ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 60CM ÁGUA FRIA PVC ENGATE FLEXÍVEL PARA PIAS, LAVATÓRIOS E BACIAS SANITÁRIAS, PRODUZIDO EM PVC COM MALHA INTERNA DE POLIÉSTER, RESISTENTE A ALTA PRESSÃO MATERIAL: PVC REFORÇADO COM MALHA DE POLIÉSTER.: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1255 |  | 0 | NÃO
1251 | 0084 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Und | 200 | 0 | 0 |  | 1256 |  | 0 | NÃO
41648 | 0085 | JOELHO PVC 40MM 90º SOLDÁVEL ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1257 |  | 0 | NÃO
41649 | 0086 | JOELHO PVC 50MM 90º SOLDÁVEL ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1258 |  | 0 | NÃO
41650 | 0087 | JOELHO PVC 75MM 90º SOLDÁVEL ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1259 |  | 0 | NÃO
41651 | 0088 | JOELHO PVC 100MM 90º SOLDÁVEL ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1260 |  | 0 | NÃO
41656 | 0089 | JOELHO LR PVC 20MM 90º SOLDÁVEL COM ROSCA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1261 |  | 0 | NÃO
41657 | 0090 | JOELHO LR PVC 25MM 90º SOLDÁVEL COM ROSCA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1262 |  | 0 | NÃO
41666 | 0091 | LUVA SOLDÁVEL 20MM PVC ÁGUA MARROM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1263 |  | 0 | NÃO
41667 | 0092 | LUVA SOLDÁVEL 25MM PVC ÁGUA MARROM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1264 |  | 0 | NÃO
41669 | 0093 | LUVA SOLDÁVEL 50MM PVC ÁGUA MARROM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1265 |  | 0 | NÃO
41671 | 0094 | LUVA SOLDÁVEL 75MM PVC ÁGUA MARROM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1266 |  | 0 | NÃO
41675 | 0095 | LUVA SOLDÁVEL 40MM PVC ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1267 |  | 0 | NÃO
41676 | 0096 | LUVA SOLDÁVEL 50MM PVC ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1268 |  | 0 | NÃO
41677 | 0097 | LUVA SOLDÁVEL 75MM PVC ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1269 |  | 0 | NÃO
41678 | 0098 | LUVA SOLDÁVEL 100MM PVC ESGOTO: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1270 |  | 0 | NÃO
41679 | 0099 | LUVA LR 20MM X ½ SOLDÁVEL E COM ROSCA EM PVC: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1271 |  | 0 | NÃO
41680 | 0100 | LUVA LR 25MM X ¾ SOLDÁVEL E COM ROSCA EM PVC: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1272 |  | 0 | NÃO
41682 | 0101 | LUVA LR 50MM X 1.1/2 SOLDÁVEL E COM ROSCA EM PVC: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1273 |  | 0 | NÃO
41694 | 0102 | NIPLE ROSCÁVEL PVC 20MM: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1274 |  | 0 | NÃO
41714 | 0103 | REPARO VÁLVULA DOCOL KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1275 |  | 0 | NÃO
41715 | 0104 | REPARO VÁLVULA HYDRA KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1276 |  | 0 | NÃO
41718 | 0105 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PVC SAÍDAS DE DN 38MM, DN 40MM, DN 48MM E DN 50MM; ENTRADAS DE 1", 1 1/4" E 1 1/2"; COMPRIMENTO DO TUBO: 350MM FECHADO E 740MM ABERTO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1277 |  | 0 | NÃO
41720 | 0106 | TE SOLDAVEL PVC 20MM ÁGUA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1278 |  | 0 | NÃO
41721 | 0107 | TE SOLDAVEL PVC 25MM ÁGUA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1279 |  | 0 | NÃO
41722 | 0108 | TE SOLDAVEL PVC 32MM ÁGUA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1280 |  | 0 | NÃO
41723 | 0109 | TE SOLDAVEL PVC 50MM ÁGUA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1281 |  | 0 | NÃO
41725 | 0110 | TE SOLDAVEL PVC 75MM ÁGUA: | Unidade | 200 | 0 | 0 |  | 1282 |  | 0 | NÃO
41730 | 0111 | TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 50MM X 25MM ÁGUA: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1283 |  | 0 | NÃO
41742 | 0112 | TORNEIRA PLÁSTICA PRETA PARA JARDIM 1/2: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1284 |  | 0 | NÃO
41747 | 0113 | UNIÃO SOLDÁVEL PVC PARA ÁGUA 20MM: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1285 |  | 0 | NÃO
41748 | 0114 | UNIÃO SOLDÁVEL PVC PARA ÁGUA 25MM: | Unidade | 150 | 0 | 0 |  | 1286 |  | 0 | NÃO
41750 | 0115 | UNIÃO SOLDÁVEL PVC PARA ÁGUA 50MM: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1287 |  | 0 | NÃO
41755 | 0116 | VALVULA PARA LAVATORIO ABS CROMADO: | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1288 |  | 0 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)